## Erläuterungen
Anwendungshinweis
Der Paragraph § 75c SGBV verpflichtet alle Krankenhäuser, die nicht ohnehin unter die KRITIS-Verordnung unterliegen, ab dem 1. Januar 2022 "nach dem Stand der Technik angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit sowie der weiteren Sicherheitsziele ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit des jeweiligen Krankenhauses und die Sicherheit der verarbeiteten Patienteninformationen maßgeblich sind".
Um Sie bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Anforderungen zu unterstützen, wurde diese Unterlage erstellt. Sie soll eine einfache Einstiegsmöglichkeit in die Umsetzung der Informationssicherheit aufzeigen.
Die vorliegenden Empfehlungen und Arbeitshilfen wurden mit größter Sorgfalt erstellt und geprüft, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie geben ausschließlich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder und ersetzen keine individuelle Prüfung. Insofern übernimmt die Deutsche Krankenhausgesellschaft keine Haftung für die Anwendung der dargebotenen Informationen beziehungsweise durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen.
Kurzbezeichnung | zu betrachtendes System/Prozess
Ersatzverfahren | wer formuliert die Ersatzverfahren bei einer Störung dieses Prozesses/Systems
techn. Notfallvorsorge | Wer steht in der Verantwortung für die Vorsorge und Störungsbehebung, ggf. Überwachung eines Servicevertrages
Bedeutung für die persönliche Unversehrtheit (Schwerpunkt Patientensicherheit) | Wie stark sind die Gefährdungen für die Patientensicherheit bei einer Störung des Prozesses/Systems?
vereinfachte Business Impact Analyse | Durch Fachexperten wird anhand der Matrix Risikobewertung die Auswirkung in Abhängigkeit von der Zeit eingeschätzt.
Extern/intern | Muss das Risiko extern oder Intern behandelt werden? Extern: z.B. Trinkwasserversorgung der Klinik, Mobilfunk
Kritikalität | Hausinterne Einschätzung anhand der Vorgaben aus dem B3S
Priorität | hausinterne Priorität in der Abarbeitung
Status Notfall/Ausfallkonzept | Wie weit sind die Konzepte fertiggestellt und intern freigegeben? (beide Begriffe werden oft synonym genutzt)
Notfallkonzept Technik | welche Dokumente liegen dazu vor? (im verantwortlichen Bereich oder im Risikomanagement)
Ersatzverfahren Anwender | welche Dokumente liegen dazu vor? (im verantwortlichen Bereich oder im Risikomanagement) Sind diese Verfahren kommuniziert?
Die Verantwortung zum Führen dieses Bestandsverzeichnisses ist eindeutig zu zuweisen, z.B. dem Risikomanager Die Risikoübersicht sollte mindesten jährlich durch die Leitungsebene des Klinikums freigegeben werden. Damit werden verbleibende Risiken akzeptiert.
Der Bearbeitungstand der Tabelle ist in der Kopfzeile zu aktualisieren.
Die Spalte J dient bei mehrseitigen Ausdrucken der besseren Übersichtlichkeit.

## Risiken
|  |  |  | Bedeutung für die persönliche Unversehrtheit (Schwerpuntk Patientensicherheit) * | vereinfachte Business Impact Analyse
Auswirkungen eines Ausfalles werden wann wie stark?* [h]
Leistungsfähigkeit des Klinikums
Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung | Ersatzverfahren durch | techn. Notfallvorsorge |  | spürbar | kritisch | katast- rophal | extern/ intern | Lfd. Nr. | Kritikaliät *** | Priorität ** intern | Status Notfall-/ Ausfallkonzept | Notfallkonzept Technik | Ersatzverfahren Anwender
1 | Telefonie intern | Haustechnik | Haustechnik | 2 | 1 | 4 |  | intern | 1 | 1 | 2 | umgesetzt |  | Notfallkonzept über Notfallhandys
2 | Krankenhausinformations-system (KIS) | RM | IT | 2 | 1 | 24 | 48 | intern | 2 | 1 | 1 | in Bearbeitung | s. IT Notfallvorgekonzept | Blankoformulare
3 | Radiologieinformationssystem (RIS) | RAD | IT | 3 | 1 | 8 | 48 | intern | 3 | 1 | 2 | in Bearbeitung | s. IT Notfallvorgekonzept | separate Ersatzverfahren Radiologie
4 | IT basierte Diagnose und Therapie (EEG, EKG, RR) | MT | IT / MT | 2 | 4 | 8 | - | intern | 4 | 1 | 3 | offen | hohe Geräteredundanz | Nutzung der Geräteredundanz
5 | [8 empty] | 5
6 | [8 empty] | 6
* Eine verbindliche vereinbarte Skala zur Risikobewertung aus Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit ist erforderlich
** 1 = sehr hohe Priorität, 2 = hohe Priorität, 3 = mittlere Priorität, 4 = geringe Priorität
*** Kritikalität gem B3S, 0= System nicht vorhanden,
RM = Risikomanagement
RAD = Radiologie
MT = Medizintechnik
Note on E1: Autor: 1 - 5 , entsprechend der internen Risikobewertung des Hauses
Note on F3: Autor: na = nicht anwendbar

## Risikobewertung
BEISPIEL einer Risikobewertungsmatrix
Bewertung der festgestellten Risiken
Treffen Sie anhand des nachfolgenden Bewertungsrasters je festgestelltem Risiko eine Aussage bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit (Häufigkeit) und der Schadensauswirkung (Auswirkung) für die von der Verarbeitung betroffene Person/ Personengruppe. Bitte tragen Sie die ermittelten Werte je Risikogruppe in die Tabelle Risikoniveau ein.
Wie schätzen Sie die Häufigkeit des Auftretens der o.g. Risiken ein:
5 - Häufig : Mehrmals im Monat
4 - Möglich: Einmal im Jahr bis einmal pro Monat
3 - Selten: Einmal alle 3 Jahr bis einmal alle 5 Jahre
2 - Sehr selten: Höchstens alle 5 Jahre
1 - Unwahrscheinlich: seltener als alle 5 Jahre
Wie schätzen Sie die Auswirkung der o.g. Risiken für den Betroffenen ein:
Einstufung |  | Gesundheitliche Beeinträchtigung | Vertraulichkeitsverlust | Leistungsfähigkeit | Rechtsverstöße | Reputation | Finanzielle Auswirkungen
1 | unbedeutend | Vorkommnis, jedoch ohne Folgen (near miss). | Sollten anonymisierte oder verschlüsselte Daten an die Öffentlichkeit gelangen, so hätte es kaum Auswirkungen für den Betroffenen. Ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht (§203StGB) ist nicht gegeben | Die Leistungsfähigkeit des Klinikums bleibt unberührt. | Zu den Gesetzen, denen das Klinikum unterworfen ist, zählen u.a. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), die EUDSGVO,das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Landesdatenschutzgesetz (LDSG), das Sozialgesetzbuch (SGB), das Strafgesetzbuch (StGB), die Berufsordnung der Ärzte und Verträge wie beispielsweise der Behandlungsvertrag. Bei unbedeutenden Verstößen gegen diese Gesetze ist der Schaden für das gesamte Klinikum äußerst gering einzuschätzen. Der verursachende Mitarbeiter muss nicht mit arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. | Die Reputation wird kaum beeinträchtigt. Es entsteht intern Erklärungsbedarf. | Die Schadensauswirkungen sind sehr gering und haben keinerlei nennenswerte Ausmaße. Bis 10.000€
2 | gering | Leichter Gesundheitsschaden mit vorübergehenden Beschwerden/Schmerzen, bis zu drei Tagen (verlängerte) Hospitalisation. | Sollten personenbezogene Daten gem. Art. 6 EU-DSGVO an die Öffentlichkeit gelangen, so hätte es ggf. spürbare Auswirkungen für den Betroffenen, in sozialem eventuell auch wirtschaftlichem Bereich. | Die Leistungsfähigkeit des Klini-kums bleibt unberührt, es entste-hen kurzzeitige Störungen im Be-triebsablauf und Mehrkosten. | Bei geringen Verstößen gegen Gesetze ist der Schaden für das gesamte Klinikum gering einzuschätzen. Arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen für den Mitarbeiter sind wenig wahrscheinlich. | Es kommt zu Nachfragen von Angehörigen, die Medien interessieren sich für das Vorkommnis. Der externe Erklärungsbedarf hat noch keine direkten und anhaltenden Folgen. | Die Schadensauswirkungen sind gering und können vernachlässigt werden. Von 10.0000 bis 30.000€
3 | spürbar | Schwerer Gesundheitsschaden ohne Dauerfolgen, mehr als drei Tage (verlängerte) Hospitalisation. | Sollten personenbezogene Daten gem. Art. 9 EU-DSGVO an die Öffentlichkeit gelangen, so hat es spürbare Auswirkungen für den Betroffenen, in sozialem eventuell auch wirtschaftlichem Bereich. | Vorübergehende Minderung der Leistungsfähigkeit des Klinikums. Es entstehen Mehrkosten aus der Behandlung sowie aus den zu-sätzlichen Störungen der Prozesse. | Bei Gesetzesverstößen ist mit einem mittleren Schaden für das Haus zu rechnen. Für den verursachenden Mitarbeiter sind arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen wahrscheinlich. | Die Reputation des Klinikums wird durch negative Berichte, Untersuchungen und lokale Medienberichterstattung beeinträchtigt. | Die Schadensauswirkungen sind begrenzt und überschaubar. Von 30.000 bis 100.000€
4 | kritisch | Schwerer Gesundheitsschaden mit Dauerfolgen ohne dauerhafte Pflegebedürftigkeit jedoch mit Berufseinschränkung. | Sollten pb Daten gem. Art. 9 EU-DSGVO an die Öffentlichkeit gelangen, so hätte es existenzbedrohende Auswirkungen für den Betroffenen, in sozialem eventuell auch wirtschaftlichem Bereich. Eine schwere Verletzung von Betroffenenrechten ist eindeutig gegeben oder Aufgrund einer Offenlegung personenbezogener Informationen nach Art. 6 EU-DSGVO ist eine Verletzung von Betroffenenrechte in einer Vielzahl von Fällen gegeben. | Die Leistungsfähigkeit des Klini-kums wird andauernd beeinträchtigt. Das Leistungs-angebot wird eingeschränkt. | Bei Gesetzesverstößen ist mit einem beträchtlichen Schaden für das Haus zu rechnen. Für den verursachenden Mitarbei-ter sind arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen sehr wahrscheinlich. | Die Reputation wird regional über längere Zeit geschädigt durch negative Medienbe-richte, Straf- und Haftpflicht-Klagen, und Untersuchungen, Patienten bevorzugen nach Möglichkeit andere Krankenhäuser. | Die Schadensauswirkungen können beträchtlich sein. 100.000 bis 300.000€
5 | Katastrophal | Schwerer Gesundheitsschaden mit Dauerfolgen und dauerhafter Pflegebedürftigkeit, Tod des Patienten/ Mitarbeiters | Sollten pB Daten gem. Art. 9 EU-DSGVO an die Öffentlichkeit gelangen, so hätte es existenzbedrohende Auswirkungen für den Betroffenen, in sozialem eventuell auch wirtschaftlichem Bereich. Eine schwere Verletzung von Betroffenenrechten ist eindeutig gegeben. oder Aufgrund einer Offenlegung personenbezogener Informationen nach Art. 9 EU-DSGVO ist eine Verletzung von Betroffenenrechten in einer Vielzahl von Fällen gegeben. | Die Fortführung des Klinikums mit dem bisherigen Leistungsspektrum ist bedroht. | Bei massiven Gesetzesverstö-ßen ist mit einem erheblichen bis ruinösen Schaden für das Klinikum und mit arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen für den verursachenden Mitarbeiter zu rechnen. | Die Reputation wird überregional, irrepara-bel geschädigt z.B. durch Strafrechtsklagen und negative Berichterstattung, Das Vertrauen in die Führung ist erschüttert, deshalb die Kapazitäts-auslastung des Klinikums nicht mehr sichergestellt. | Die Schadensauswir-kungen können ein existenziell bedrohliches, katastrophales Ausmaß erreichen. Über 300.000€
Zur Einschätzung der Auswirkung eines Risikos ist die jeweils höchste Einschätzung zu wählen.
Die Einstufung von personenbezogenen Daten in einen Risikobereich hat Auswirkungen auf den weiteren Umgang mit diesen Daten:
Ø werden personenbezogene Daten in die Risikobereiche „hohes Risiko“ und „Risiko“ eingestuft, so sind zwingend Maßnahmen zur Minimierung oder Vermeidung zu ergreifen
Ø werden personenbezogene Daten in die Risikobereiche „geringes Risiko“ eingestuft, so sind in der Regel keine weiteren Maßnahmen neben den Standardschutzmaßnahmen erforderlich